- 1、超声二次叫号软件需求

| 序号 | 功能参数 |
| --- | --- |
|  | 对现有超声科叫号系统服务端改造，实现二级叫号管理 |
|  | 实现登记窗口集中候诊区叫号后，各超声诊间同步显示管理诊间叫号队列 |
|  | 支持各诊间有独立显示模式，独立管理 |
|  | 能够将各诊间待检列表显示到对应诊间叫号屏 |
|  | 支持各诊间多媒体分诊叫号系统 |
|  | 叫号软件支持绝大部分显示屏设备，并可以把叫号列表显示在显示设备上 |
|  | 叫号软件支持安卓和windows操作系统 |
|  | 叫号系统与超声工作站无缝集成，可实现自动叫号下一个患者 |
|  | 支持多个类型检查合并列表混合显示和分类显示的多种模式 |
|  | 支持多科室共享模式，即两个相邻的不同科室可以共享一块叫号屏 |
|  | 支持重复呼叫功能 |
|  | 支持检查设备绑定功能，实现自动呼叫并分配机房 |