- 诊间叫号屏需求

| 序号 | 名称 | 功能参数 |
| --- | --- | --- |
|  | - 机柜 | - 采用人体工程学设计，机身外壳采用铝合金边框，前置防爆钢化玻璃。 - 颜色：纯白 |
|  | - 主控 | - 芯片：>=瑞芯微RK3128 四核 Cortex-A7； - 内存：>=DDR3 1GB - 内置储存器：>=EMMC FLASH 16G - 网卡：10/100M千兆网卡 - 工作环境：-10~60℃ ；0% ~ 95% 相对湿度,无冷凝 - 操作系统：Android 7.1.2 |
|  | - 显示器 | - 液晶屏：>=21.5寸 16:9 横竖兼容 - 分辨率：>=1920X1080； - 亮度：>=250cd/m²； - 响应时间：小于10ms； - 对比度：>=3000:1 - 可视角度：全视角 |
|  | - 音响 | - 8Ω3W 全频 左右双路放大输出，抗干扰能力强，高保真 |
|  | - 外设接口 | - USB2.0接口*2 - RJ-45接口*1 - 适配器电源口*1 |