全自动血气分析仪参数

- 床旁诊断血气标本分析：血气、电解质、代谢物和血氧同时测定的仪器。

- 进样方式：全自动吸样进样。

- 定标方式：自动定标。

- 生物安全性：保障操作人员生物安全性。

- 数据传输：与LIS连接，数据自动传输。